Gdańsk, 24 czerwca 2026

Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Dzieci Świata

ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk,

NIP: 584-20-03-326

REGON: 000213894

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZO/2026

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku na:

”Wymiana filtrów, sprawdzenie i ustawienie automatyki wentylacji mechanicznej oraz regulacja pracy centrali wentylacyjnej”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na konserwacji systemu wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwacyjnych, serwisowych i regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku, w szczególności:

- Dostawę i wymianę wszystkich filtrów powietrza zainstalowanych w centrali wentylacyjnej, zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.

- Demontaż i utylizację zużytych filtrów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

- Przeprowadzenie przeglądu technicznego centrali wentylacyjnej obejmującego sprawdzenie:

  - stanu technicznego wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,

  - stanu wymiennika ciepła,

  - działania przepustnic,

  - stanu połączeń elektrycznych,

  - działania zabezpieczeń urządzenia,

  - stanu czystości komór centrali oraz elementów instalacji dostępnych z poziomu urządzenia.

- Kontrolę, sprawdzenie i konfigurację automatyki sterującej instalacją wentylacji mechanicznej, w tym:

  - sprawdzenie poprawności działania sterownika,

  - weryfikację działania czujników temperatury i innych elementów pomiarowych,

  - sprawdzenie poprawności działania harmonogramów pracy,

  - sprawdzenie działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych,

  - sprawdzenie sygnalizacji alarmów i komunikatów serwisowych.

- Regulację i optymalizację parametrów pracy centrali wentylacyjnej, obejmującą:

  - ustawienie wymaganych parametrów nawiewu i wywiewu powietrza,

  - regulację wydajności pracy urządzenia,

  - dostosowanie parametrów pracy do aktualnych potrzeb użytkowych sali gimnastycznej,

  - sprawdzenie równowagi przepływów powietrza.

- Wykonanie prób funkcjonalnych po zakończeniu prac oraz potwierdzenie prawidłowego działania instalacji.

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu wykonanych prac zawierającego:

  - wykaz wykonanych czynności serwisowych,

  - informację o wymienionych filtrach,

  - wyniki przeprowadzonych sprawdzeń i regulacji,

  - wykaz ewentualnych usterek lub zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji instalacji.

- Wykonanie wszystkich prac przy użyciu materiałów, narzędzi i urządzeń zapewnionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób niezakłócający funkcjonowania szkoły oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż

Wspólny Słownik Zamówień: CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45311200-2 · Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 · Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45332400-7 · Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 · Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 · Roboty instalacyjne hydrauliczne

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia robót i prac (w tym dostaw): 40 dni

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu:

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- Wykonawca spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu z należytą starannością przynajmniej 1 roboty budowlano-instalacyjnej tożsamej do przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto –w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- Wykonawca spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- Wykonawca spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- Wykonawca spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania bezpieczeństwa

- Wykonawca spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – 60%

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana według wzoru:

C = (Cmin / Cbad) × 60 pkt

gdzie:

- Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,

- Cbad – cena brutto oferty badanej,

Zamawiający przyzna maksymalnie 60 punktów.

- Termin  realizacji zamówienia – 40%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania robót, liczonego od dnia zawarcia umowy.

Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych na terenie objętym zamówieniem.

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- wykonanie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt,

- wykonanie  w terminie do 35 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt,

- wykonanie w terminie do  40 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40.

Łączna ocena oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = C + R

gdzie:

- P – łączna liczba punktów,

- C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

- R – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty).

Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę. W celu uniknięcia wątpliwości wynagrodzenie stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2026 r. do godziny 13:00 w następujący sposób:

- w postaci papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk -  Sekretariat Dyrektora. oferta pisemna powinna być złożona  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Formularz ofertowy „Wymiana filtrów, sprawdzenie i ustawienie automatyki wentylacji mechanicznej oraz regulacja pracy centrali wentylacyjnej”

- lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym oferta pisemna powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Formularz ofertowy „Wymiana filtrów, sprawdzenie i ustawienie automatyki wentylacji mechanicznej oraz regulacja pracy centrali wentylacyjnej”

- lub w postaci elektronicznej w formie scanu (PDF) pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl przy czym w temacie wiadomości należy podać: „Wymiana filtrów, sprawdzenie i ustawienie automatyki wentylacji mechanicznej oraz regulacja pracy centrali wentylacyjnej”

- Oferty złożone po upływie terminu składania ofert  nie będą rozpatrywane.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty wymagane załączniki.

- Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną czytelną techniką.

- Ofertę sporządza się w języku polskim.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą – projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- W przypadku konsorcjum oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. Osoba wskazana do reprezentowania konsorcjum powinna dysponować pełnomocnictwem od członków konsorcjum. Pełnomocnictwo stanowi załącznik oferty składanej przez konsorcjum.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

- Wykonanie robót oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań, pomiarów i opracowań własnych, zapisami niniejszego zapytania oraz załączników do niego, wizji lokalnej. W opisie przedmiotu zamówienia podane są orientacyjne wartości. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty. Wykonawcy  zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje od osoby wskazanej do kontaktu w treści zapytania w godzinach pracy szkoły tj. 7.00-15.00 poniedziałek -piątek .

- Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że w trakcie realizacji prac może wystąpić konieczność wykonania; robót dodatkowych, zamiennych, zmiany technologii wykonania robót, jak również Zamawiający może zaniechać realizacji określonego zakresu.

- Nie przewiduje się częściowych odbiorów robót.

- Nie przewiduje się wypłaty zaliczki.

VII. INNE INFORMACJE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, i /lub uzupełnienie oferty jeśli uzna, że złożona oferta budzi wątpliwości, co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, jakości przedstawianej oferty, lub poprawności przygotowanej oferty. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie wymaganych wyjaśnień, oferta zostanie odrzucona. Wyjaśnienie treści oferty nie może prowadzić do jej zmiany lub uzupełnienia. Wszystkie niezbędne do wykonania zmówienia materiały Wykonawca dostarcza na własny koszt, który należny uwzględnić w ofercie.

- Zamawiający dokona poprawek w ofertach:

- oczywistych omyłek pisarskich;

- oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania;

- jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawierać będzie błędy, których nie można poprawić

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie (również po wyborze wykonawcy, a przed podpisaniem umowy), na każdym etapie. W przypadku unieważnienia postępowania (lub modyfikacji treści postępowania) Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w tym roszczeń związanych z przygotowaniem oferty, roszczeń związanych z kosztami przygotowania oferty, roszczenia sobie prawa do realizacji zamówienia, itp.

- Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet Zamawiającego. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w tym roszczeń związanych z przygotowaniem oferty, roszczeń związanych z kosztami przygotowania oferty, roszczenia sobie prawa do realizacji zamówienia, itp.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, wycofa ofertę lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą lub nastąpi inny przypadek skutkujący wycofaniem oferty przez Wykonawcę, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Termin związania Wykonawców ofertą wynosi 30 dni, liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Termin ten może zostać przedłużony. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający drogą pisemną lub mailową zwróci się do Wykonawcy o zgodę na wydłużenie terminu składania oferty, brak zgody lub odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia traktowane będzie jako wycofanie oferty przez Wykonawcę.

- Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu do składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający informuje w miejscu ogłoszenia zapytania, a także mailowo Wykonawców (jeśli Wykonawca udostępnił dane kontaktowe w postaci maila lub Zamawiający dysponuje tymi danymi), którzy złożyli ofertę - o konieczności jej modyfikacji lub złożenia nowej oferty w związku z modyfikacją zapytania ofertowego. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę modyfikacji oferty lub niezłożenia nowej oferty, odrzuca się ofertę złożoną według wcześniejszych wymagań w przypadku, gdy nie odpowiada ona treści zapytania po modyfikacji.

VIII. KONTAKT DO ZAMAWIAJĄCEGO:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą/ Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Agata Melińska

tel. 507-793-780 e-mail: a.melinska@sp23.edu.gdansk.pl

IX ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy

3. Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 4 Projekt umowy

5. Załącznik nr 5 Projekt prac

X IINFORMACJA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Dzieci Świata nr 23 reprezentowana przez Dyrektora Iwonę Witkowską-Dąbrowską z siedzibą w: Gdańsku, ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: korzuch@infoic.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,

- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego, - w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.